Elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon

Elektripaigaldise ehitaja:   Nimi ja registreeringu  nr   (TÄIDAB EHITAJA)

Aadress, sidevahendid

Ehitis : _________________________________________________________________________

nimetus ja aadress

Ehitise omanik : __________________________________________________________________

nimi, aadress, kontaktandmed, äriregistri- või isikukood

Käidukorraldaja: __________________________________________________________________

nimi, kontaktandmed, isikukood, pädevustunnistuse nr ja selle väljaandja

Elektripaigaldis ___________________________________________________________________

liik, peakaitsme nimivool ja nimipinged

Elektripaigaldise ehitamise aluseks olnud normdokumendid: (TÄIDAB EHITAJA) NÄIDISED: EVS-HD 60364; EVS-EN 62271; EVS-EN 60947; EVS-EN 50110; EVS-EN 61936; EVS-EN 50522; EVS-HD 384; EVS-EN 61140; EE JV ST; SeOS. ( aluseks peab võtma projektdokumentatsioonis kasutatud õigusaktid)

Hinnangu tähistus:

V– nõuetele vastav, M –nõuetele mittevastav,  X – antud elektripaigaldises ei saa nõuet rakendada

| Jrk. | Visuaalkontroll | Hinnang |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektrilöögivastane kaitse |  |
| 2. | Kaitse soojustoime eest, tule leviku tõkestamine |  |
| 3. | Juhtide ristlõike vastavus koormusvoolule ja pingekaole |  |
| 4. | Kaitse ja järelvalveseadmete valik ja sätted |  |
| 5. | Kaitselahutus ja lülitusseadmete valik ja paigutuse õigsus |  |
| 6. | Elektriseadmete ja kaitseviiside vastavus välistoimetele |  |
| 7. | Neutraal ja kaitsejuhtide tunnusvärvid ja tähiste õigsus |  |
| 8. | Jooniste ja hoiatussiltide olemasolu |  |
| 9. | Vooluahelate, kaitsmete, lülitusseadmete, klemmide märgistus |  |
| 10. | Juhtide liidete sobivus ja töökindlus |  |
| 11. | Käiduks ja hoolduseks vajaliku ruumi piisavus |  |
| 12. | Elektromagnetiline ühilduvus | X |
| 13. | Dokumentatsioon sh kaetud tööde aktid |  |
| 14. | Nõuetekohased mõõtmis- ja katseprotokollid |  |
| 16. | Hoolduskava (käidukava) |  |

Puudused:

Otsus: (TÄIDAB EHITAJA) ehitatud elektripaigaldis vastab kehtivatele seadusandlusele ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele. Otsus peab sisaldama projekteerimisel kasutatavaid õigusakte

Elektripaigaldise ehitaja vastutav elektritööde juht: _______________________________________

eesnimi  perekonnanimi

tema pädevustunnistus: _____________________________________________________________

pädevusklass, tunnistuse number ja väljaandja

Kuupäev:________________	 Vastutava elektritööde juhi allkiri  _______________________